# ZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

kierunek BUDOWNICTWO

## BLOK 1: PODSTAWY BUDOWNICTWA

- Oddziaływania na konstrukcje. Kombinacje obciążeń i sytuacje obliczeniowe w stanach granicznych nośności i użytkowalności.

- Warunki gruntowe. Kategorie geotechniczne.

- Warunki formalno-prawne przygotowania budowy, realizacji i użytkowania budynków (m.in. uczestnicy procesu budowlanego, warunki techniczne zagospodarowania działki, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, użytkowanie itp.)

- Budowa oraz ogólne zasady obliczania i konstruowania stropów gęstożebrowych (Akerman, Ceram, Fert, Porotherm, Teriva i inne).

- Zasady obliczania ścian z muru niezbrojonego obciążonych głównie pionowo.

- Nadproża okienne i drzwiowe - żelbetowe monolityczne, prefabrykowane L-19,    stalowo-ceramiczne Kleina, stalowy zespół belkowy. Obliczanie i konstrukcja.

- Zasady obliczeń cieplno – wilgotnościowych przegród

- Rodzaje i wymagania konstrukcyjne dotyczące ścian murowych.

- Dylatacje w budownictwie. Zasady kształtowania i rodzaje dylatacji.

- Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród pionowych i poziomych w budownictwie ogólnym

- Rodzaje drewnianych więźb dachowych; schemat statyczny, wykresy sił wewnętrznych, szczegóły węzłów konstrukcyjnych.

- Zasady projektowania ścian kolankowych obciążonych drewnianym dachem stromym

- Dachy płaskie. Różnice budowy stropodachów niewentylowanych i wentylowanych – przekrój poprzeczny przez węzeł stropowo-ścienny w obrębie gzymsu. Stropodachy odwrócone

- Wymagania w zakresie ochrony ppoż. obiektów budownictwa ogólnego – szerokość dróg ewakuacyjnych, powierzchnia stref pożarowych, klasa odporności ogniowej oraz kategoria zagrożenia ludzi.

- Wyprowadzanie kominów ponad dach budynku.

- Zasady projektowania schodów. Rodzaje i konstrukcja schodów

- Fundamenty bezpośrednie: konstrukcja, ogólne zasady obliczeń i wykonawstwa

- Pale i fundamenty na palach: zastosowanie, technologie, zasady obliczeń nośności pali i grupy pali.

- Zasady określania nośności podłoża jednorodnego i uwarstwionego, obciążonego fundamentem bezpośrednim.

- Stateczność skarp i zboczy. Ściany oporowe.

## BLOK 2: KONSTRUKCJE BUDOWLANE

- Sporządzanie wykresów sił wewnętrznych dla układów prętowych statycznie wyznaczalnych (słup, belka, rama, łuk, kratownica). Uwaga: egzaminator rysuje schemat układu wraz z obciążeniem.

- Sporządzanie linii wpływu reakcji i sił wewnętrznych w układach prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych oraz ich wykorzystanie do ustalania najbardziej niekorzystnych kombinacji obciążeń w celu obliczenia ekstremalnych wartości sił wewnętrznych.

- Różnice w zachowaniu się układów statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych o podobnym schemacie statycznym przy takim samym obciążeniu, działaniu obciążeń termicznych, błędach montażu lub osiadaniach podpór.

- Wyznaczanie naprężeń w przekrojach ściskanych mimośrodowo. Definicja rdzenia przekroju.

- Stateczność prętów ściskanych. Siła krytyczna, długość obliczeniowa (wyboczeniowa), smukłość.

- Wymiarowanie zginanego żelbetowego przekroju teowego. Wpływ przekroju zbrojenia na mechanizm zniszczenia belki żelbetowej w strefie maksymalnego momentu zginającego.

- Proces formowania się rys w elementach żelbetowych na przykładzie osiowo rozciąganego pręta żelbetowego. Stan ustabilizowanego zarysowania.

- Sztywność belki żelbetowej przed i po zarysowaniu. Obliczanie ugięć belki żelbetowej.

- Sprawdzanie nośności słupów żelbetowych poddanych ściskaniu i zginaniu ukośnemu.

- Konsekwencje skurczu i pełzania w konstrukcjach żelbetowych.

- Ścinanie i skręcanie – różnice w morfologii rys, modelach obliczeniowych i sposobie kształtowania zbrojenia podłużnego i poprzecznego (strzemiona). Łączne działanie ścinania i skręcania.

- Obliczanie wielopolowych płyt dwukierunkowo zbrojonych przy użyciu tablic dla płyt jednopolowych.

- Obliczanie stropów płaskich. Metoda ram zastępczych. Rozdział poprzeczny momentów zginających. Zbrojenie poprzeczne na przebicie.

- Konstrukcja węzłów w monolitycznych ramach żelbetowych. Przegubowe i sztywne połączenie słupa ramy z fundamentem

- Stan graniczny nośności pręta stalowego, ściskanego osiowo – normowe warunki nośności.

- Klasy przekrojów stali – kryteria klasyfikacji.

- Projektowanie podstaw słupów o konstrukcji stalowej. Model obliczeniowy i zasady obliczania.

- Projektowanie połączenia belek drugorzędnych z blachownicami. Rodzaje połączeń i zasady projektowania.

- Zasady konstruowania kratownic stalowych (wymiarowanie prętów, kształtowanie węzłów).

- Obliczanie oparcia belek stropowych na murze.

## BLOK 3: MATERIAŁY I TECHNOLOGIE BUDOWLANE

- Klasyfikacja cementów (rodzaje i klasy) i zasady ich stosowania.

- Metody projektowania składu mieszanek betonowych.

- Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej. Czynniki decydujące o doborze konsystencji mieszanki betonowej.

- Pielęgnacja betonu, cel stosowania, klasyfikacja.

- Betony nowej generacji.

- Badania właściwości mechanicznych betonu. Klasa wytrzymałości betonu. Dobór klasy wytrzymałości betonu  do określonego typu konstrukcji.

- Klasa cegieł, sposób badania i oceny.

- Rodzaje procesów wytwarzania stali. Omówić te procesy i wyjaśnić czym się charakteryzują.

- Rodzaje korozji stali. Scharakteryzować zjawisko korozji i omówić sposoby zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją.

- Wady drewna, klasyfikacja i sposób ochrony.

- Współczesne materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej i wodnej.

- Badania geotechniczne podłoża gruntowego. Metody laboratoryjne i polowe.

- Parametry geotechniczne i ich wzajemne zależności.

- Deskowania konstrukcji monolitycznych i ich charakterystyka w odniesieniu do: rodzaju, materiału i zakresu stosowania.

- Betonowanie w niskich temperaturach.

- Techniki specjalne betonowania (wieloetapowe, podwodne, torkret) i ich stosowanie.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; zakres stosowania w odniesieniu do systemu zamówień w budownictwie.

- Rodzaje montażu; sprzęt pomocniczy, dopuszczalne odchyłki, dokumentacja robót montażowych wybranych obiektów budowlanych.

- Metody organizacji i zarządzania procesem budowlanym i dokumentacja planistyczna w tym zakresie.

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie, przykłady stosowania podczas produkcji budowlanej. Zakres dokumentacji bhp w procesie inwestycyjnym